2026年都江堰市地下水污染防治重点排污单位周边地下水监测项目市场调研报价表

报价单位：                                                                             年    月    日

| 序号 | 项目 | 监测点位级数量 | 监测指标 | 监测频次 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年都江堰市地下水污染防治重点排污单位周边地下水监测项目 | 都江堰市辖区内 12口地下水监测井（青城山旅游装备产业功能区6口井、都江堰城乡生活垃圾卫生填埋场6口井） | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)表1常规指标中的29项，包括pH、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法，以O2计)、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯和甲苯。 | 平水期1次 |  | 特征指标:在基本指标的基础上，根据监测点位所在区域污染源特征，增加特征指标。四川省地下水环境调查评估与能力建设项目调查监测结果已超标，且不属于常规指标的，应作为特征指标进行监测。 |

（联系人：                                     联系方式：                         ）